別記様式　１

消防計画（共同住宅用）

年　　月　　日

| １ 自衛消防組織図を次のように定める。 各棟防火委員 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名. 自治会長; 階建; 階建; 階建; 階建. 号棟; 氏名; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡. 号室; ℡; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名. 階建; 階建; 階建; 階建. 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡. 副会長. 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名. 階建; 階建; 階建; 階建. 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡. 防火管理者; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名. （防火担当役員）; 階建; 階建; 階建; 階建. 号棟; 氏名; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡. 号室; ℡; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名; 号棟; 氏名. 階建; 階建; 階建; 階建. 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡; 号室; ℡. （本欄で書けなければ別紙を貼付してください。） |
| --- |
| ■ 避難通路等の確保 | ２ 避難通路等は次のように確保する。 ① バルコニーには物置などの避難の障害になるものは置かない。 ② バルコニーの手すりに植木鉢などの落下の危険性のあるものを置かない。 ③ 階段、廊下などに灯油等可燃物や自転車等避難の障害になるものは置かない。 ④ 留守をする場合は、なるべくベランダの干し物は、取り込むようにする。 ⑤ 避難の際には、できる限り玄関扉、窓を閉める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |

（共同住宅用－１）

| ■ 避難計画概要 | ３ 避難の際の遵守事項 ① 火災を発見した場合は大声で各住戸の扉をたたくか、または非常ベルの押しボタンを押し、火災を知らせる。 ② 避難はまず、火災の影響のない階段を使用する。 ③ 廊下または階段に煙が充満し、これらが使用できないときは、バルコニーの仕切板を破壊し、安全な場所で救助を待つ（バルコニーの仕切板は簡単に破れる構造となっているので緊急時の避難経路とする）。 ④ どちらもできないときは、玄関扉、窓を固く閉め、煙や炎が入らないようにして消防隊の救助を待つ。 ⑤ 非常ベルが鳴ったら避難準備をし、避難時にはエレベーターを使用しない。 ⑥ 一度避難したら二度と出火建物に入らない。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ４ 避難経路は次のとおりとする。（必ず二方向避難を確保すること） □ 片廊下型 仕切板 避難器具 □階段廊下階段階段 バルコニー バルコニー □ 階段室型 仕切板 階段 バルコニー □ 中廊下型 仕切板 階段; 階段. 廊下. 仕切板 □ その他 |
| ■ 通報連絡 | ５ 通報連絡方法は次のとおりとする。 ① 通報先は１１９番とする。 ② 通報方法は自宅電話とする。 ③ 公衆電話の場合は、場所、使用方法を予め確認しておく。 ④ 火元は慌てているので、隣近所から通報することも考えておく必要がある。 ⑤ 通報内容は「火事です（ガス漏れです。） 町 団地 号室 階 方で火事が発生しました。近くに があります。」 「煙が窓から少し（かなり）でています。・・・・・」等とする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 消火活動 | ６ 消火活動を行う際の遵守事項 ① 消火器の位置を平素から確認しておく。 ② 水バケツの位置を平素から確認しておく。 ③ 水道ホースの位置を平素から確認しておく。 ④ 上記消火器を用いて初期消火に務めるとともに、火災状況に注意し、避難時期を失わないようにする。 ⑤ みだりに窓などを破壊しないようにし、避難するときは玄関扉を必ず閉める。 ⑥ 屋内消火栓については、消火器使用と同時に放水態勢をとり、早期に使用する。操作順序は「起動ボタンを押す」「ホース延長」「ノズルを火点に向ける」「バルブを開ける」とする。 ⑦ ホースのねじれ、折り曲げ等に注意する。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 消防隊誘導 | ７ 消防隊誘導は次により行う。 ① 消防車両進入障害物を除去する。 ② 夜間不法駐車を禁止する。 ③ 消防隊員を誘導する。 ④ 連結送水管の送水口へ消防隊を誘導する。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 避難・通報・消火訓練 | ８ 消防訓練の内容は次のとおりとする。 消防用設備等; 設置は○印. 消火器. 屋内消火栓. 非常ベル. 漏電火災警報機. 自動火災報知設備. 避難器具. 実施日 ・ 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日. ① 消火器訓練（消火器による模擬火災の消火をする。） ② 水バケツ、水道ホースによる消火訓練（手じかな水 を利用して消火する。） ③ 屋内消火栓による操作、放水訓練をする。 ④ 通報訓練、（自宅電話、公衆電話、携帯電話による １１９番への通報訓練をする。）（事前に訓練することを 消防署に連絡すること。） ⑤ 避難訓練（避難器具の使用、非常ベルの使用、各室 からの扉、窓を閉鎖しての避難訓練を行う。） ⑥ 総合消防訓練（消防隊と協力して訓練を行う。） |

○　○　○　○　○　○　○　○　を実施

（共同住宅用－２）

| ■ 消防用設備等及び点検計画 | ９ 消防用設備等の点検は次のように行う。 ① 消防用設備等の機器点検を6ヶ月ごととし、総合点検を1年目にあわせて実施する。 ② その点検結果を3年に1度 月に消防署に報告する。 ③ 上記の法定点検は（自治会、所有者、委託）で行い、委託の場合の委託先は下記のとおりである。 ④ 法定点検のほか毎日点検を実施する。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |