別記様式　２

消防計画（小規模用）

年　　月　　日

| １ 自衛消防組織図を次のように定める。 自衛消防隊長 (管理権限者); 副隊長 (防火管理者); 勤務者; １１９番通報係 氏名. 職名 氏名; 職名 氏名; （ 名）; 初期消火係 氏名. 避難誘導係 氏名. |
| --- |
| ■ 避 難 計 画 概 要 屋内階段 | ２ 避難計画は次のように定める。 （本欄に記入できない場合は別紙を添付してください） |  |  |
|  | 〔記載例〕 （ １階 ） 馬場 （ ２階 ） 馬場 非常口 玄関 馬場 売場 馬場 住 宅. バルコニー. 屋内階段 避難器具 屋外階段 （２方向避難の確保） |
| ■ 避難通路等の確保 | ３ 避難通路等の確保は次のとおりとする。 ① 階段、廊下には物品を置かない。 ② 避難経路となる部分は常に整理整頓し、避難の支障にならないようにする。 ③ 非常口は施錠しない。 ④ 防火戸は正常に作動するよう平素から機能確保につとめる。 ⑤ 防火戸の前に物品を放置しない。 ⑥ その他の必要事項については別に定める。 |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 避難及び避難誘導 | ４ 避難及び避難誘導上の遵守事項 ① 大声で皆に知らせる。 ② 物品持ち出しに気をとられない。 ③ 一度避難したら二度と出火建物に入らない。 ④ 落ち着いて避難経路を考える。 ⑤ 必要に応じて、タオル、マスク等を使用する。 ⑥ 避難器具の使用も考える。 ⑦ いたずらに騒ぎ立て、無秩序な行動にならないようにする。 |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 避難通報 | ５ 通報連絡方法は次のとおりとする。 ① 大声で皆に知らせる。 ② 非常ベルを鳴らす。 ③ １１９番に通報する。 ④ 電話を使えない場合の通報方法を考えておく。 ⑤ 通報内容は「火事です 町 地区です。 近くに があります。」大きく燃えています。（少し燃えています。･･･）等とする。 |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 消火活動 | ６ 消火活動を行う際の遵守事項 ① 大声で皆に知らせ応援を求める。 ② たたき消し、水バケツ、砂等を使用する。 ③ 消火器を使用する。 ④ 天井に燃え移ったら初期消火は中止して避難する。 ⑤ 火を見てもあわてず落ち着いて行動する。 |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 消防隊誘導 | ７ 消防隊誘導は次により行う。 ① 消防車両を誘導する。 ② 消防隊員を誘導する。 ③ 消防隊員に出火場所、危険物品の存否、避難状況、その他消火活動上必要な情報を伝える。 ④ その他（ ） |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 避難・通報・消火訓練 | ８ 避難、通報、消防訓練計画は次のとおりとする。 ① 避難訓練 - 避難器具、非常ベルの使用、各室からの扉、窓を閉鎖しての避難訓練を行う。 ② 通報訓練 - 社（店）内の電話、その他による１１９番への通報訓練を行う。 （事前に一般電話で訓練することを消防署に通報する。） ③ 消火器訓練 - 消火器による模擬火災の消火をする。 水バケツ、水道ホースによる消火訓練（手じかな水を利用して消火する。） ④ 総合消防訓練 - 消防隊と協力して訓練をおこなう。 ⑤ その他（ ） |  |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 訓練上の注意事項 | ９ 消防訓練実施上の遵守事項 ① 年1回ないし２回以上実施する。 ② 消防訓練は写真等でできるだけ記録しておく。 ③ 火災予防期間中又は新入社員等の採用時に消防訓練等の防災教育を行う。 ④ 訓練実施時には予め消防署へ通報する。 ⑤ 特に避難訓練については安全上の配慮を十分に行う。 | ■ 火気管理等 | 10 火気管理については次により行う。 ① 各部署ごとに火元責任者を定め喫煙、裸火、厨房、ボイラーなど火気管理を行わせる。 ② 日常から消防用設備等の自主点検を実施する。 ③ 防火管理台帳を整理し、防火管理について必要な記録をする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  | ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 消防用設備等の点検整備計画 | 11 消防用設備等の点検は次のとおりとする。 ① 消防用設備等の外観点検及び機能点検を6ヶ月ごととし、総合点検を12か月ごとに行う。 ② 点検結果を毎年 月に消防長に報告する。（又は3年に１回） ③ 上記の法定点検は（自社、委託）で行い、委託の場合の委託先は下記のとおりである。 消防設備等; 設置は○印; 点検委託業者名. 消火器. 非常警報設備. 自動火災報知設備. 誘導灯. 屋内消火栓設備. 避難器具. |
|  | ○ ○ ○ を実施 |  |  |
| ■ 特記事項 | ① 夜間・休日等の防火管理体制 防火管理者代行者; 各勤務者; 通報係（ ）. 名; 避難誘導係（ ）. 消火係（ ）. ② 無人時の対策 ＝ 警備員・委託（巡回警備） ③ 震災対策 ＝ 落下、転倒、崩落等おそれのある物品（看板、積荷等） の点検、固縛、補修等 ④ 工事中の防火管理対策 ＝ 火気管理、喫煙管理等 ⑤ その他 （ ） |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |  |  |